Spajanje RP1 i studenski praktikum

RP1 bi se povećao sa sadašnih 20 na 36 računalskih mjesta.

Strop:

A.

-visinska razlika je mala, može sa jednostavno spojiti uz dvije vodilice po širini s time da bi amstrong ploče bile 20cmširine, treba izvođač.

-strop malo grbav zbog stare ventilacije

-premještanje nosača projektora

-svjetiljke su različite

B.

-Nov strop, pola ili cijeli

-svjetiljke izjednačiti

Pod:

A.

-nema razlike, jedino kada se skine zid mala razlika u boji

-instalacije su ispod parketa(mislim da idu u prizemlje, iznad amstronga) uglavnom se poklapaju, nedostaju dva reda, t.j. dvije nove linije i 8 UTPa

B.

-nova instalacija i suvremeni mrežni kablovi 7cat.(sada je 5cat.) , mrežni ormar sa kvalitetnim switch-om

-začepiti rupe

-instalacija preko kanalica po podu i zidu

Namještaj:

12 stolova skratiti (može Šulentić) i 4 nova, ista i stolice